СОГЛАСОВАНО							  УТВЕРЖДЕНО

Председатель ПК							  Заведующим  МБДОУ № 41

______Дударева О.Н.

22.10.2021						                            Приказом от 22.10.2021 68-Д

ИНСТРУКЦИЯ №

о порядке действий сотрудников  и персонала, осуществляющих свою деятельность в МБДОУ № 41 пос. Санболи  по обеспечению

безопасной эвакуации при пожаре

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.

Сотрудники и персонал, осуществляющие свою деятельность в здании МБДОУ № 41 пос. Санболи (далее сотрудники учреждения), обязаны строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара;

1.Сотрудник  учреждения, при сработке автоматической пожарной сигнализации (АПС) или обнаружении  признаков пожара  (задымления, запаха гари, тления), обязан:

1.1.Немедленно сообщить руководителю (заместителю руководителя) и оповестить окружающих сотрудников (Сигнал об эвакуации подается системой оповещения и автоматического управления эвакуацией);

1.2. Вызвать пожарную охрану по телефону 8 42142 43-3-01 или с сотового телефона 112

(сообщить всю необходимую информацию  - ФИО звонившего, адрес учреждения, где находится очаг возгорания, количество сотрудников и обучающихся);

2.Ответственный за организацию эвакуации сотрудников и обучающихся в момент возникновения пожара директор (лицо его замещающее), в их отсутствие - ответственный за противопожарную безопасность в здании МБДОУ № 41 пос. Санболи – завхоз Сорина Т.В.

2.ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ЭВАКУАЦИЮ СОТРУДНИКОВ:

2.1. Продублировать сигнал об эвакуации (при необходимости);

2.2. Принять меры по предотвращению паники среди сотрудников;

2.3. Убедится, что пожарная охрана извещена о возникновении пожара и, если этого не сделано, сообщить об этом по телефону 01 или 112(при сообщении о пожаре необходимо назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и должность);

2.4. Организовать эвакуацию сотрудников и обучающихся в соответствии с Планом эвакуации и тушение пожара, если это не угрожает жизни и здоровью, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

2.5.Вывести из опасной зоны сотрудников, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

2.6.Осуществить контроль обеспеченности сотрудников, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, средствами индивидуальной защиты;

2.7. Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования, обеспечить при необходимости их охрану;

2.8.При прибытии пожарного подразделения, предоставить всю необходимую информацию.

3.ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ПО ЭКСТРЕННОМУ ОТКРЫВАНИЮ ДВЕРЕЙ:

3.1. Открыть эвакуационные выходы и заблокировать дверь;

3.2. Быть предельно внимательным, оказывать помощь  нуждающимся;

3.3. Принять меры по поддержанию дисциплины и порядка среди эвакуируемых.

4. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ

Действия сотрудников учреждения, получившего сигнал об эвакуации:

4.1. Закрыть все окна, обесточить электроприборы;

4.2. Забрать с собой, по возможности, ценные вещи, документы, в холодное время года верхнюю одежду;

4.3. Эвакуацию проводить в соответствии с Планом эвакуации и указаниями ответственного по эвакуации в Учреждении;

4.4.  Покидая помещения, закрыть дверь, НЕ ЗАКРЫВАЯ НА КЛЮЧ;

4.5. Если на пути эвакуации встречается задымленный участок, который невозможно обойти, то стараться преодолеть задымленный участок, пригибаясь как можно ближе к полу;

4.6. При эвакуации быть предельно внимательными и стараться помочь нуждающимся в помощи;

4.7. При эвакуации не допускать пересечения потоков эвакуирующихся, выбирать наиболее оптимальный путь эвакуации в соответствии со сложившейся обстановкой;

4.8. Все  эвакуирующиеся  направляются  к месту сбора: либо на территорию хоз двора, либо площадка перед зданием учреждения на ул.Садовой.

5. СОТРУДНИКУ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

5.1. Давать заведомо ложный сигнал о пожаре;

5.2. Пытаться локализовать очаг возгорания своими силами, если жизни и здоровью угрожает опасность;

5.3. Передвигаться при эвакуации бегом, кричать, создавать панику;

5.4. Двигаться навстречу основному потоку эвакуирующихся;

5.5. Возвращаться в здание после эвакуации;